- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МКДОУ № 4 - детский сад «Одуванчик» с.Киргишаны, утвержден приказом муниципального казённого учреждения «Управление образования Бисертского городского округа» № 16 от 30.01.2018 г. Свидетельство о постановке на учет серия 66 № 005968939 от 8 апреля 2002 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 007274316 от 20 февраля 2013 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 16 от 12 мая 2023 г. с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 833240 от 12.03.2007 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 365532 от 06.08.2004 г. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06 августа 2004 года произведена запись регистрации № 66-01/15-16/2004-209 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) лицензия серия 66 № 002806 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 15076 от 13 января 2012 г. Срок действия лицензии - бессрочно. Приложение к лицензии 66 № 002806 № 15076 на осуществление образовательной деятельности от 13 января 2012 г.; 2) данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ – основная программа дошкольного образования. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) имеется. Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования (основную общеобразовательную программу дошкольного образования) в группах общеразвивающей направленности от 1,5 лет до окончания образовательных отношений. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 2) отсутствует. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | В разработке |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) всего 1 здание; 2) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет. |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену; 2) в первую смену обучаются: 2 группы, 12 воспитанников. 3) во вторую смену – не обучаются. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 25 человек; 2) по комплектованию 2 группы; 3) 12 4) 0 5) 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация; заведующий – 1 чел. главный бухгалтер – 1 чел. воспитатели – 2 чел. иные работники – 7 чел. 2) по факту: администрация; заведующий – 1 чел. воспитатели – 2 чел. иные работники – 7 чел. 3) нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт № 7 от 03.07.2023 г.; 2) Акт о проведении гидропневматической промывки системы отопления трубопроводов системы отопления от 17.08.2022 г.; 3) Акт № 8 от 03.07.2023 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует. Оснащено в соответствии СанПиН 2.4.1. 3049-13 (пп. 13.1-13.13). |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебники в учреждении Федеральными государственными стандартами не требуется. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских нет. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, готов. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличии. Акт-разрешение №4 Испытания спортивного инвентаря в спортивном зале на готовность к новому 2023-2024 учебному году от 03.07.2023 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | стадиона / спортивной площадки – не имеется. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт разрешение № 5 на эксплуатацию спортивного оборудования на игровом участке от 03.07.2023 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 6 от 09.01.2023 г. (ОД) О назначении ответственных за пожарную безопасность. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) заведующий – Евдокимова Н.Н., удостоверение № 54579 от 14.02.2022 г.; 2) Гнып Т.В., удостоверение № 54578 от 14.02.2022 г.; 3) 2 раза в год; 4) 4 раза в год. Ответственная по обучению воспитанников через занятия по пожарной безопасности в соответствии с программой обучения; 5) 4 раза в год. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) в соответствии с Правилами противопожарного режима все первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве; 2) имеется; 3) проверено, перезарядка произведена в апреле 2021 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется АПС, система оповещения «Гранит-5», исправна. 2) договор № 41 от 01.01.2023 г. с ООО ЧОП «ТАП-07 п.г.т Бисерть 3) имеется, «Гранит-5» 4) договор № 41 от 01.01.2023 г. с ООО ЧОП «ТАП-07 п.г.т Бисерть; 5) имеется система экстренного оповещения при ЧС. Договор № 334 от 17.06.2021г. ИП Рябцева Е.В. (компания «Безопасный Екатеринбург», ул. Московская, 198, оф. 18. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да. В соответствии требованиям с правилами пожарного противопожарного режима. Справка от 03.07.2023 г. |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да. Технический отчет о проведении испытаний электроустановок зданий, силового оборудования. Дата проверки июнь 2023 г. Подрядчик ООО «ИПЕК» г. Первоуральск, ул. Береговая, 10 А-29, Федорук В.П. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) отсутствует; 2) отсутствует. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется. Зарегистрирована в ОНД и ПР Нижнесергинского МР, Бисертского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области. Регистрационный № 65228501-00614-01001 от 11.06.2021г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); 5) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) заведующий – Евдокимова Н.Н., договор № 11/886 от 01.08.2022 г. Первоуральский филиал ФБУЗ «ЦГ и Эпидемиологии в Свердловской области»; 2) ответственным назначена заведующий – Н.Н. Евдокимова в соответствии с СанПиН; 3) 4 сотрудника обучены 02.08.2022 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок-кухня (имеется); 2) удовлетворительное; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 16.06.2023 г. № 13; 4) за счет собственного пищеблока договор на поставку продуктов питания: - ООО «Дионис», п.г.т. Бисерть, ул. Ленина, д.41, договор № 28 от 01.06.2023 г., директор – Глазырин А.А; - ИП Бриткарь М.Н., п.г.т. Бисерть, ул. Южная, 6 а, договор № 1/23 от 09.01.2023 г. 5) 100% 6) паспорт в наличии, утверждён заведующим 01.10.2010 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится, октябрь 2022 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Не имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | В рабочем состоянии, удовлетворительное, акт проверки систем вентиляции: пищеблок, санузел – акт от 18.05.2023 г., ООО «Алтын», пгт. Арти, ул. Автомобилистов, д.1, директор – Посохин А.Г.. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) не имеется; 2) договор на медицинское обслуживание имеется. Договор № 1 медицинского обслуживания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении от 14.01.2022 г. заключено с ГАУЗ СО «Бисертская ГБ», ул. Революции, 109. Лицензия на медицинскую деятельность: Серия Н 0007948 № ЛО-66-01-006389 от 28.02.2020 г. выданной Министерством здравоохранения Свердловской области; 3) в наличии медицинского кабинета – не имеется. Обслуживание проводится – первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ОУ на базе фельдшерско-акушерского пункта с.Киргишаны, приложение к лицензии №1 Серия Н 0039236 ЛО-66-01-006389 от 28.02.2020 г. выданной Министерством здравоохранения Свердловской области. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Питьевая вода соответствует нормативным требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода». г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4 |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | В наличии |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устранённых недостатков; 2) количество не устранённых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нарушений не выявлено |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | В наличии. 1) согласовано: начальник Нижнесергинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.С. Макеев 19.01.2023 г. 2) согласовано: Начальник ГУ МЧС СО Генерал-лейтенант внутренней службы В.В. Теряев. 06.02.2023 г. 3) согласовано: Территориальное подразделения Управления Федеральной службы безопасности А.С. Весенин 23.01.2023 г. Категория опасности – IV 4) - |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 4/1 от 09.01.2023 г. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 8 2) 2 раза в год |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии. Согласовано начальник ЦУКС МЧС России по СО - Трушников А.Н. 2011 г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ № 4/3 от 09.01.2023 г. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Сторожа. 2) Договор № 12/23 от 01.01.2023г. г. Нижние Серги. Нижнесергинский ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области. 3) нет. |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется. Исправна. 2) Имеется. Исправна. 3) Договор № 643-П от 01 января 2023 г. г. Первоуральск. Отделение г. Первоуральска Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии. Исправна. 2) договор № 41 от 01.01.2023 г. ООО ЧОП «ТАП-07 п.г.т Бисерть, директор - Тетерлев А.П. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Не имеется. |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) В наличии. 2) Всего – 4 Внутри здания – 2, по периметру – 2. 3) выводится в фойе, на пищеблок, на игровой участок и хозяйственный двор; 4) не имеется. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется. |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) не имеется. 2) не заключен договор. На контроле. |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется – ручной. |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует. 2) не имеется. 3) срок в 2023 году. |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) не имеется. 2) нет необходимости. |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует. 2) Пути движения транспортных средств проходят по прямой, мимо прилегающей территории объекта. |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Въезд на объект не имеется. |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется; 2) исправно. |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) В наличии; 2) Исправна. |
| 69. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Библиотечный фонд не предусмотрен Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | В наличии. |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 2 |
| 73. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Отсутствует. |
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет. |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Нет. |
| 76. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Н.Н. Евдокимова, приказ № 1/4 от 09.01.2018 г. |
| 77. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 78. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | - |
| 79. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется; 2) утверждено: Заведующий Н.Н. Евдокимовой 27.06.2023 г.; 3) согласовано: Начальник госавтоинспекции МО МВД России «Нижнесергинский» майор полиции А.В. Бабкин 24.06.2023 г.; 4) согласовано: Глава Бисертского городского округа В.С. Суровцева 24.06.2023 г. |
| 80. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется в групповом помещении |
| 81. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Не имеется |
| 82. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется - 1 |
| 83. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части. | 1) в наличии, исправно; 2) имеется - 1; 3) не имеется. |
| 84. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 85. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 86. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 1 (ОД) от 01.01.2023 г. о назначении ответственного лица по охране труда – заведующий Евдокимова Н.Н.. |
| 87. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется. Принят на общем собрании трудового коллектива, протокол №1 от 19.08.2015г. Утверждён заведующим приказом № 1 от 18.08.2015г. Зарегистрирован: государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости» г. Нижние Серги. |
| 88. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Н.Н. Евдокимова – руководитель, удостоверение № 54652 от 28.02.2022 г.ЧОУ ДПО «Инженерная Академия»; 2) Гнып Т.В. – воспитатель, удостоверение № 54651 от 28.02.2022 г. ЧОУ ДПО «Инженерная Академия». |
| 89. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется. |
| 90. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, дата утверждения 09.01.2018 г. |
| 91. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 92. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 93. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 11 мест; 2) 11 мест; 3) нет; 4) 1 раз в 5 лет, проведена 12.07.2022 г., планируемая в 2027 г. |
| 94. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 95. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 96. | Проведение текущего ремонта | виды работ | - установка вентиляции на пищеблоке; - покраска игровых оборудований на игровом участке. |
| 97. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | - |